Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej                                                                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ Dostawa i montaż klap dymnych wraz z robotami murarskimi i dekarsko - blacharskimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie”

Rydzyna, dn. 08.11.2011r.

SOSW-3431/4/2011

W dniu 7 listopada 2011r. wpłynęło do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                          w Rydzynie pismo z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n. „ Dostawa i montaż klap dymnych wraz z robotami murarskimi i dekarsko - blacharskimi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie”. Zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela się odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania Wykonawcy.

1. Prosimy o podanie powierzchni czynnych klap z przedmiaru: 110x110 cm ( bud. nr 5,

7, 9 i 10) oraz 160 x 160 (bud nr 8)

2. Prosimy o doprecyzowanie do czego ma służyć szafka z FRX - wskazanie typu lub

przykładowego modelu

3. Prosimy o doprecyzowanie o jaki rodzaj centrali chodzi - wskazanie typu lub

przykładowego modelu

4.  Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej

5.  Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej "ath" lub "kst"

Odpowiedź Zamawiającego.

1.  Klapy 110 x 110cm – powierzchnia czynna oddymiania – 0,73 m2

Klapy 160 x 160 cm – powierzchnia czynna oddymiania – 1,20 m2

2. , 3. Klapa dymowa sterowana elektronicznie, załączona automatycznie po wykryciu zagrożenia przez zamontowaną czujkę. Sterowanie klapy odbywać się powinno automatycznie z zamontowanej centralki. Dowolność rodzajowa.

4. Brak dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

5. Nie ma możliwości zamieszczenia przedmiarów w wersji edytowalnej "ath" lub "kst".

Dyrektor SOSW w Rydzynie

/-/ Stefan Szmania